Obsah

1	Identifikačné údaje mosta	3

1.1	Stavba	3

1.2	Stavebník	3

1.3	Projektant	3

1.4	Uvažovaný správca mosta	3

1.5	Kríženie s prekážkami	3

2	Základné údaje o moste (STN 73 6200)	4

3	NADVäZNOSŤ MOSTNÉHO OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCU DOKUMENTÁCIU	5

4	Základný účel mosta a požiadavky na jeho riešenie	5

5	Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie	5

5.1	Údaje o premosťovanej prekážke	5

5.2	Údaje o prevádzanej komunikácii	5

6	Územné podmienky	5

7	Geologické podmienky	6

8	Hydrologické pomery	7

9	zdôvodnenie stavby a jej umiestnenia	7

10	Diagnostika ocele pôvodnej konštrukcie Starého mosta v Bratislave	8

11	technické riešenie mosta	9

11.1	Charakteristika existujúceho mosta	9

11.2	Charakteristika mosta po rekonštrukcii	9

11.2.1	Nosná konštrukcia	9

11.2.2	Spodná stavba	9

11.3	Vytýčenie mostného objektu	10

11.4	Zemné práce	10

11.5	Použité materiály	11

11.5.1	Betón	11

11.5.2	Oceľ	11

11.6	Príslušenstvo mosta	11

11.6.1	Vozovka	11

11.6.2	Ložiská	12

11.6.3	Mostné závery	12

11.6.4	Odvodnenie mosta	12

11.6.4.1	Odvodnenie povrchu mosta	12

11.6.4.2	Odvodnenie vozovky na predmostiach	12

11.6.5	Rímsy	12

11.6.6	Zábradlie	12

11.6.7	Tesniace škáry	13

11.6.8	Zvláštne zariadenia	13

11.6.9	Opevnenia svahov a terénne úpravy	13

11.7	Povrchová úprava oceľových častí	14

12	výstavba mosta	14

12.1	Postup a technológia výstavby mosta	14

12.1.1	Etapizácia výstavby	14

12.2	Súvisiace časti stavby	15

13	Zaťažkávacie skúšky	15

14	Dlhodobé sledovanie objektu	15

15	RôZNE	16

TECHNICKÁ sPRÁVA

# Identifikačné údaje mosta

## Stavba

| Názov stavby: | Rekonštrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Kladzany a Hencovce |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt stavby: | SO 201-00 Most „Kladzany“ |  |
| Miesto stavby: | kraj Prešovský okres Vranov nad Topľou, Kladzany |  |
| Katastrálne územie: | Kladzany |  |
| Druh stavby: | rekonštrukcia |  |

## Stavebník

| Názov stavebníka: | Obec Kladzany |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kladzany 100 094 21 Nižný Hrabovec |  |  |
| Nadriadení orgán: | Ministerstvo dopravy a výstavby SR |  |  |
|  | Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 |  |  |

## Projektant

| Názov a adresa, IČO: | Valbek s. r. o. Tomášikova 35, 040 01 Košice IČO: 36 612 642 |
| --- | --- |
| Spracovateľský útvar, projektanti: | Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík Vypracoval: Ing. Jakub Kubás |

## Uvažovaný správca mosta

| Uvažovaný správca mosta: | Obec Kladzany Kladzany 100 094 21 Nižný Hrabovec |
| --- | --- |

## Kríženie s prekážkami

| Bod kríženia: | S riekou Ondava km 0,040 000 (pracovné staničenie) uhol kríženia 100,0g (90,0°) |
| --- | --- |

# Základné údaje o moste (STN 73 6200)

| Údaje po obnove |  |
| --- | --- |
| Charakteristika mosta (čl. 15): | a) na pozemnej komunikácii b) - c) most ponad vodný tok d) 1 poľový e) jednopodlažný f) s medziľahlou mostovkou g) nepohyblivý h) trvalý i) v smerovo priamej j) kolmý k) s normovou zaťažiteľnosťou l) nemasívny m) priehradový n) priehradový o) otvorene usporiadaný p) s neobmedzenou voľnou výškou |
| Dĺžka premostenia: | cca 35,99 m |
| Dĺžka mosta: | cca 47,39 m |
| Šikmosť mosta: | 100g, kolmý |
| Rozpätia jednotlivých polí: | 37,59 m |
| Šírka vozovky medzi obrubníkmi: | 3,25 m (medzi vyvýšenými obrubami) |
| Šírka služobných chodníkov: | 2 x 1,48 m |
| Šírka mosta medzi zábradliami: | 6,21 m |
| Šírka mosta: | 7,44 m |
| Výška mosta: | cca 9,8 m |
| Stavebná výška mosta: | 1,5 m |
| Plocha mostného objektu: (dĺžka premostenia x šírka mosta) | 291,5 m2 – podľa TP 075 (TP 12/2013) |
| Zaťaženie mosta: | podľa STN EN 1991-2 použitý zaťažovací model ZM1 kategorizačné súčinitele (Qi= 0.9, (q1= 0.9, (qi= 1,0 |

# NADVäZNOSŤ MOSTNÉHO OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCU DOKUMENTÁCIU

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR) bola vypracovaná spoločnosťou M.M. s.r.o.. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obecným úradom Dlhé Klčovo dňa 05.10.2018. V DUR bol mostný objekt navrhnutý ako jednopoľový s rozpätiami poľa 37,59 m s celkovou dĺžkou 48,49 m. Nosná konštrukcia bola navrhnutá z časti Starého mosta cez Dunaj v Bratislave.

Oproti DÚR sa na mostnom objekte upravilo založenie a tvar a spodnej stavby.

# Základný účel mosta a požiadavky na jeho riešenie

Účelom mosta je previesť cestnú komunikáciu ponad roku Ondava medzi obcami Kladzany a Hencovce v intraviláne obce Kladzany.

Súčasťou stavby je rekonštrukcia premostenia cez rieku Ondavu, rekonštrukcia priľahlých častí cesty medzi obcami Kladzany a Hencovce a vybudovanie chodníkov. Súčasťou stavby je aj odstránenie nosnej konštrukcie pôvodného mosta (vojenské ženijné premostenie TMS) a odstránenie priehradovej oceľovej konštrukcie prevádzajúcej cez rieku Ondavu plynové potrubie.

Podkladom pre riešenie rekonštrukcie mostného objektu bola diagnostika mostného objektu (M.M. s.r.o., 11/2016), zameranie mostného objektu (Ing. Ľubomír Perejda – Geoline,  01/2016), podrobný inžinierskogeologický prieskum (Terra-Geo, s.r.o., 01/2016), DÚR (M.M. s.r.o., 01/2016)

# Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie

## Údaje o premosťovanej prekážke

Mostný objekt prevádza cestu ponad rieku Ondava v katastrálnom území obcí Kladzany. Vodný tok je vedený v prírodnom koryte. Terén v okolí mosta je prevažne rovinatý s nadmorskou výškou cca 124 m n.m.

## Údaje o prevádzanej komunikácii

| Údaje po rekonštrukcii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategória komunikácie na moste: | MOK 7,0/30- (MOK 6,5/30),MO 4,25 (na moste 3,25) |  |
| Výška nivelety v bode kríženia:: | 123,97 m n.m. (cca v strede rozpätia) |  |
| Smerové pomery v mieste mostného objektu: | Komunikácia je v mieste mostného objektu vedená smerovo v priamej. Priečny sklon vozovky na moste je strechovitý so sklonom 2,0% |  |
| Výškové pomery v mieste mostného objektu: | Niveleta komunikácie je na moste vedená v priamej. Pozdĺžny sklon prevádzanej komunikácie je 1%. |  |

Dopravný priestor na moste je ohraničený zvýšenou obrubou ríms. Šírka dopravného priestoru medzi obrubami je 3,25 m.

# Územné podmienky

Mostný objekt sa nachádza v Prešovskom kraji, v intraviláne obce Kladzany, v katastrálnom území obce Kladzany, v mieste kríženia cesty s riekou Ondava.

V bezprostrednej blízkosti mosta sa nachádza plynové vedenie.

# Geologické podmienky

Pre účely stavby bol v roku 2016 firmou TERRA-GEO, s.r.o. Košice ako súčasť projektovej dokumentácie DUR vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum. Záujmové územie v okolí mostného objektu 201-00 bolo overené vrtmi V1/K, V2/K, V3/K.

## Geologické pomery

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú kvartérne sedimenty a sedimenty neogénneho

podložia. Kvartérne sedimenty zastupujú antropogénne navážky a zeminy fluviálnych

náplavov Ondavy.

Sedimenty neogénneho podložia v mieste prieskumu na povrch nevystupujú a sú prekyté

kvartérnymi náplavami. Na svahoch pahorkatiny sú neogénne sedimenty zastúpené kladzianskym súvrstvím, pričom ide o vrstevnaté polohy pestrých ílovcov, prachovcov s polohami jemnozrnných pieskov.

V prieskumných vrtoch a DPS bolo neogénne podložie overené v hĺbke 9,5 – 9,8 m p. t.,

v nižšie položenej časti terénu v hĺbke 7,4 m p. t. Ide o polohy pevných piesčitých ílov s prechodom do navetraných vrstevnatých ílovcov sivej a bordovosivej farby s preplástkami ílovitého piesku.

## Inžinierskogeologické pomery

Inžinierskogeologické pomery projektovanej rekonštrukcie mosta sú zhodnotené na základe výsledkov realizovaných prieskumných vrtov do hĺbky 8,0 – 14,0 m p. t., dynamických penetračných sond do hĺbky 8,0 – 14,0 m p. t. a výsledkov laboratórnych prác. V súčasnosti funkčný, železný most cez rieku Ondava na okraji intravilánu obce Kladzany sa nachádza v okrajovej časti širokej aluviálnej nivy rieky Ondava.

Prieskumné inžinierskogeologické vrty a dynamické penetračné sondy na obidvoch

brehoch toku overili antropogénne navážky, súdržné a nesúdržné zeminy fluviálnych sedimentov a neogénne podložie, reprezentované zvetranými a navetranými polohami ílovcov.

Antropogénne sedimenty boli overené od úrovne terénu do hĺbky 3,8 – 4,7 m p. t. Vrty

a jedna DPS situované za betónovými oporami existujúceho mosta overili do hĺbky 1,0 – 1,1

m p. t. súdržné, piesčité zeminy, resp. navážky kusov pórobetónových tvárnic. V intervale 1,0

– 1,1 m p. t. až 4,6 – 4,7m p. t. boli overené navážky hrubozrnných pieskov so štrkom, triedy

S5,SC, piesky sú málo zhutnené, kypré.

V nižšie položenej časti územia boli vrtom V3/K navážky overené do hĺbky 3,8 m

p. t. V intervale 0,0 – 1,6 ide o navážky komunálneho odpadu, v intervale 1,6 – 3,8 m p. t. ide

o navážky pórobetónových tvárnic a piesčitou výplňou.

Fluviálne sedimenty pri mostných oporách boli overené do hĺbky 9,5 – 9,8 m p. t. Vo

vrchnej časti majú charakter súdržných zemín triedy F6, CL, resp. hrubozrnných ílovitých

pieskov triedy S5, SC. Hlavnú časť fluviálnych náplavov reprezentujú polohy stredno a hrubozrnných štrkov triedy G3, G-F, štrky sú stredne uľahnuté, od hĺbky 7,3 – 7,7 m p. t. sú

zvodnené. Vo vrte V3/K vrstva súdržných zemín absentuje a štrky triedy G4/G5, GM/GC

vystupujú v intervale 3,8 – 7,4 m p. t., štrky sú stredne uľahnuté, od 5,2 m p. t. zvodnené.

Predkvartérne, neogénne podložie pri mostných oporách bolo overené v hĺbke 9,5 –

9,8 m p. t., zvetranú polohu reprezentujú súdržné zeminy triedy F4, CS, navetrané ílovce boli

zaradené do triedy R6.

## Podzemná voda a jej vplyv na zakladanie mostného objektu

Hladina podzemnej vody I. zvodne bola overená v troch realizovaných vrtoch, pri

mostných oporách bola hladina overená v hĺbke 7,3 – 7,7 m p. t., vo vrte V3/K v hĺbke 5,2 m

p. t. Ide o hydrogeologický kolektor s medziznovou priepustnosťou s odhadovaným koeficientom filtrácie 1.10-3 až 1.10-4 m.s-1, s voľnou hladinou podzemnej vody. Výška hladiny

podzemnej vody je v priamej hydraulickej spojitosti s výškou hladiny toku Ondavy, čo dobre

dokumentuje aj zostavený inžinierskogeologický rez v prílohe č. 5.

Analyzovaná vzorka podzemnej vody z vrtu V1/K je slabo kyslá (pH = 6,70), stredne

tvrdá (celková tvrdosť = 5,55 mmol/l) s obsahom agresívneho CO2 = 20,50 mg/l. Podľa STN

EN 206-1 tab. 2 sa zaraďuje do stupňa XA1 – slabo agresívne chemické prostredie.

## Seizmické účinky

Podľa seizmotektonickej mapy Slovenska patrí predmetné územie do oblasti s výskytom

seizmických otrasov s intenzitou do 5 stupňov MSK–64.

Podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť,

predmetná lokalita sa nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika s hodnotou referenčného

špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2.

Z hľadiska vplyvu lokálnych vlastností podložia na seizmický pohyb zaraďujeme

skúmanú oblasť do kategórie B.

# Hydrologické pomery

Hydrologické pomery územia boli analyzované na základe podkladov Slovenského

hydrometeorologického ústavu, v ktorých je konštatované, že na rieke Ondave v km 53,5

(poloha premostenia) je Q100 – ročný prietok 700 m3 * s-1

# zdôvodnenie stavby a jej umiestnenia

V roku 1975 bol cez rieku Ondavu vybudovaný pevný oceľový most, ktorého nosnú konštrukciu tvorí ženijná vojenská sústava TMS. Investorom bolo vtedajšie Jednotné roľnícke družstvo Kladzany. V roku 1980 sa zlúčili JRD Kladzany a JRD Hencovce sídliace na oboch brehoch Ondavy a z oboch strán boli vybudované prístupové asfaltové cesty. To spôsobilo, že sa most začal intenzívne využívať pre osobnú automobilovú dopravu aj pre poľnohospodárske mechanizmy.

Most je majetkovoprávne nevysporiadaný, čo spôsobilo, že na ňom nebola robená žiadna údržba a preto sa jeho technický stav postupne zhoršoval. V súčasnej dobe je most v havarijnom stave a neexistencia revíznych správ o jeho technickom stave si vyžaduje uzavrieť most pre automobilovú dopravu. Tým vznikne situácia, že nebude možné spojenie medzi obcami Kladzany a Hencovce pre motorové vozidlá a nebude možný prechod cez rieku ani pre chodcov a cyklistov. Pre obec Kladzany vznikne paradoxná situácia, že bude vlastníkom prístupových komunikácií na oboch brehoch rieky Ondava bez mostného  prepojenia. Kvôli údržbe vlastnej miestnej komunikácie by obec Kladzany musela robiť obchádzku vyše 15 km. Podobná obchádzka vznikne aj pre súčasného obhospodarovateľa poľnohospodárskych pozemkov v katastri obce Kladzany – PD Hencovce, ktorý má všetku poľnohospodársku techniku sústredenú na svojom hospodárskom dvore, t.j. na „hencovskom“ brehu Ondavy. Skomplikuje sa prístup do zamestnania pre zamestnancov PD Hencovce, Bukocelu Hencovce z obce Kladzany. Taktiež sa výrazne obmedzí dostupnosť sídla okresu (mesto Vranov n. T.) pre chodcov, cyklistov a motoristov s trvalým pobytom v obci Kladzany. V súčasnosti (trasa cez súčasný most) je okresné sídlo dostupné po miestnych komunikáciách resp. ceste III. Triedy. Pri neexistencii mosta by obyvatelia Kladzian museli začať využívať a zbytočne zahusťovať veľmi frekventované cesty I. triedy (I/18 – Vranov n. T. - -Michalovce, resp. I/15 – Vranov n. T. – Stropkov). Vzhľadom na uvedené skutočnosti je obnova mosta cez rieku Ondavu v obci Kladzany prioritou jej obyvateľov aj vedenia obce.

Vybudovanie nového mosta cez rieku Ondavu umožní aj realizáciu 3. časti projektového zámeru „Cyklotrasa Ondava“. Tento ambiciózny projekt predpokladá prepojenie 2 krajov a 5 okresov cyklistickými trasami, čo by umožnilo lepšie využitie historického a prírodného potenciálu Zemplína, podporu vzniku novej infraštruktúry v kraji a rozvoj malého a stredného podnikania predovšetkým v oblasti služieb a agropodnikania. Tento projekt by prepojil cyklistickými trasami významné turistické oblasti. Časť cyklotrasy „Ondava 3“ by prepojila Duklu, Domašu, Slanské vrchy, Ondavský región, Zemplínsku šíravu a Tokajskú vinohradnícku oblasť, čím by významným spôsobom zvýšila atraktivitu uvedeného východoslovenského regiónu pre miestnych cykloturistov, pre cykloturistov z iných regiónov Slovenska ale aj z Poľska a Maďarska.

A práve výstavba obidvoch plánovaných premostení Ondavy – medzi obcami Kladzany a Hencovce a tiež medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo by odstránila dva problémové body na cyklotrase „Ondava 3“-

Vzhľadom k tomu, že obce Kladzany a Hencovce  nedisponujú dostatočným kapitálom na výstavbu nového premostenia rieky Ondava, vedenie obcí hľadalo riešenie vzniknutej situácie, ktoré by bolo pre obce ekonomicky reálne.

V rokoch 2009-2012 prebehla projektová príprava rekonštrukcie Starého mosta cez Dunaj v Bratislave. Projekt tejto stavby predpokladal kompletné odstránenie existujúcej nosnej oceľovej konštrukcie mosta. Oceľová konštrukcia Starého mosta pozostávala z 3 častí:

-	konštrukcia cestného mosta, ktorú vybudovala v roku 1945 Červená armáda

-	konštrukcia železničného mosta vybudovaného v roku 1950

-	konštrukcia cestného mosta vybudovaného v roku 1985

Oceľová konštrukcia z roku 1945 a 1950 úž nespĺňala požiadavky súčasných noriem a jej technický stav (korózia) neumožňoval  jej ďalšie bezpečné užívanie. Preto projekt predpokladal jej zošrotovanie.

Predbežné skúšky oceľovej konštrukcie mosta z roku 1985 potvrdili, že má vyhovujúce parametre a jej technický stav po úpravách umožní jej ďalšie použite.

V roku 2010 obec Kladzany, Hencovce, Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo požiadali Hlavné mesto SR  Bratislavu o darovanie uvedenej časti oceľovej konštrukcie. Mesto Bratislava na túto žiadosť kladne odpovedalo a táto skutočnosť sa premietla aj do projektu rekonštrukcie mosta „Kladzany“.

# Diagnostika ocele pôvodnej konštrukcie Starého mosta v Bratislave

V 11/2016 sa realizovala diagnostika ocele pôvodnej konštrukcie Starého mosta v Bratislave. Výsledky meraní a skúšok potvrdili, že táto oceľ bude použiteľná na realizáciu nosnej konštrukcie mosta „Kladzany“.

Podrobné výsledky diagnostiky tejto ocele sú dokumentované v samostatnom projekte.

# technické riešenie mosta

## Charakteristika existujúceho mosta

V roku 1975 bol cez rieku Ondavu vybudovaný pevný oceľový most, ktorého nosnú konštrukciu tvorí ženijná vojenská sústava TMS. Most je založený na železobetónových oporách, ktoré tvoria driek a krídla.  Mostný zvršok tvoria drevené dosky.

V rámci rekonštrukcie mosta budú odstránené všetky časti mostného zvršku, nosná konštrukcia a spodná stavba bude vybúraná podľa potreby, aby neprekážala výstavbe novej spodnej stavbe.

## Charakteristika mosta po rekonštrukcii

Koncepcia mosta je daná použitím pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie časti Starého mosta cez Dunaj v Bratislave. Most je navrhnutý ako jednopoľový.

Po moste je prevádzaná komunikácia šírky 3,25 m. Komunikácia na moste je smerovo v priamej. Niveleta na moste je navrhnutá s pozdĺžnym sklonom 1%. Priečny sklon na moste je strechovitý 2,0%. Vozovka klesá týmto sklonom až po zvýšenú obrubu odrazového pruhu.

Dopravný priestor na moste je ohraničený zvýšenou obrubou monolitických ríms. Šírka dopravného priestoru medzi obrubami je 3,25 m. Celková šírka ríms na oboch stranách priečneho rezu mosta je 1,48 m. Horný povrch chodníkových ríms je v sklone 3,0% smerom k vozovke. Celková šírka mostného objektu vrátane ríms je 7,44 m

### Nosná konštrukcia

Jednopoľovú nosnú konštrukciu tvoria 2 priamopásové priehradové nosníky, ktorých osová vzdialenosť  je 7,02 m.

Horný a dolný pás priehradových nosníkov je tvorený zváranými uzavretými prierezmi, ktorých priečny rez má tvar obdĺžnika. Diagonály sú tvorené zváranými H – profilmi. Mostovkovú časť tvoria priečniky umiestnené v spodných styčníkoch priehradových nosníkov v modulovej vzdialenosti 5,37 m  a štyri pozdĺžniky.

Na pôvodnej konštrukcii bola mostovková doska zo železobetónu. Dĺžka mostného poľa pôvodnej konštrukcie Starého mosta bola tvorená 6- timi modulmi, t.j. 6 x 5,37 m. Novonavrhovaná konštrukcia mosta „Kladzany“ bude tvorená 7 modulmi, t.j. jej dĺžka bude  7 x  5,37 = 37,59 m. Ak zoberieme do úvahy priemerný korózny úbytok 1,0 mm u všetkých častí pôvodnej oceľovej konštrukcie, návrh nového mosta „Kladzany“ vyžadoval zníženie vlastnej tiaže nosnej konštrukcie mosta. Preto bola pôvodná železobetónová mostovková doska nahradená oceľovou roštovou sústavou, ktorej pôdorys kopíruje pôvodné priečniky a pozdĺžniky. Tento rošt je doplnený priečnymi výstuhami. Horizontálny mostovkový plech vozovkovej časti bude mať hrúbku 12 mm, mostovkový plech chodníkov a terás bude mať hrúbku 10 mm. Nosná konštrukcia je v úrovni dolných pásov hlavných nosníkov spojená horizontálnym priehradovým stužidlom.

Styky horného a dolného pásu hlavných nosníkov s diagonálami, pripojenie priečnikov k hlavným nosníkom a tiež pripojenie pozdĺžnikov na priečniky bude prostredníctvom VP skrutiek. Všetky ostatné styky a spojenia budú zvárané

### Spodná stavba

Spodná stavba mosta je tvorená dvojicou opôr. Krajné opory sú navrhnuté ako úložné drieky zo železobetónu na základe so závernou stienkou a s rovnobežnými zavesenými krídlami založené na veľkopriemerových pilótach. Výška úložných driekov je 1,87 m – 1,92 m, rozmery 1,7 m x 1,7 m. Horný povrch v priečnom smere bude vybudovaný v 4% spáde smerom od záverného múrika k lícu úložného prahu.

Záverný múrik je votknutý do základu. Do záverného múrika bude kotvená prechodová doska dĺžky 4,0 m. Dosky sú spojené so záverným múrikom vrubovým kĺbom a sú navrhnuté na šírku dopravného priestoru.

Rovnobežné krídla sú zavesené a sú pevne spojené s oporou. Dĺžka krídel je 3,5 m a hrúbka je 0,5 m. Na oboch krídlach bude zhotovený rok dokončenia výstavby odtlačkom do betónu.

Všetky časti spodnej stavby, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izoláciou (náterovou za studena) proti zemnej vlhkosti (1x penetračný a 2x asfaltový náter). Rub opôr a záverných stienok bude opatrený 1x penetračným a 2x asfaltovým náterom a ochránený 2x geotextíliou. Všetky viditeľné hrany na konštrukcii spodnej stavby budú mať skosené hrany (vložením trojuholníkovej latky do debnenia).

## Vytýčenie mostného objektu

Vytýčenie objektu je dané charakteristickými bodmi v osi cesty, zaisťovacími bodmi osí opôr, a vytyčovacími bodmi rohmi základov.

Poloha jednotlivých bodov je daná ortogonálnymi súradnicami v súradnom systéme S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnaní (Bpv).

## Zemné práce

Výkopové práce budú vykonávané v súvislosti s výstavbou spodnej stavby.

Stavebné jamy

Stavebné jamy budú zhotovené ako nepažené v sklone 1:1. Všetky stavebné jamy musia byť riadne odvodnené.

Materiál z výkopov sa uskladní v priestore staveniska a v prípade vhodnosti bude použitý do zásypov, prípadne na hrubé terénne úpravy.

Zásypy a obsypy, prechodová oblasť

Pre zásyp stavebných jám sa použije „zemina vhodná do násypov“ podľa STN 73 6133.

Hutnenie do úrovne okolitého existujúceho terénu bude prebiehať po vrstvách maximálnej hrúbky 0,30 m a spôsobom, ktorý je závislý od druhu použitej zeminy:

hrubozrnné zeminy:	štrkovité	ID = 0,75

piesčité	ID = 0,80

jemnozrnné zeminy:        D = 95%

Prechodové oblasti mosta sú navrhnuté ako konštrukcia prechodu s prechodovou doskou. Prechodová oblasť siaha do vzdialenosti cca 6,3 m za rub opôr. Prechodová doska je v šírke dopravného priestoru, dĺžky 4,0 m a bude osadená na závernom múriku oboch opôr prostredníctvom vrubového kĺbu. Samotná doska hr. 250 mm bude uložená na vrstvu podkladového betónu hr. 150 mm.

Všetky povrchy, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izoláciou (náterovou za studena) proti zemnej vlhkosti (1 x penetračný a 2 x asfaltový náter).

Podkladový prechodový klin pod prechodovými doskami bude vybudovaný zo zemín veľmi vhodných do násypov (štrkodrva frakcie 0-32 mm), hutnením po vrstvách hrúbky max. 0,3 m na mieru zhutnenia ID = 0,90.

Za rubom opory bude zriadený ochranný zásyp v hr. 600 mm z rovnakého materiálu ako klin.

V prechodovej oblasti musí byť použitá veľmi vhodná zemina. Zhutnenie sa bude robiť po vrstvách hrúbky max. 300 mm nasledujúcim spôsobom závislým od druhu použitej zeminy:

- hrubozrnné zeminy:		štrkovité	Id = 0,85

piesčité	Id = 0,90

- jemnozrnné zeminy:		D = 100 %

## Použité materiály

### Betón

| Konštrukčný prvok | Trieda betónu |
| --- | --- |
| Podkladný betón | C 12/15-XC0 (SK) – Cl 1,0 – Dmax 22 – S3 |
| Pilóty | C 25/30-XC2,XA1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S4 |
| Základy | C 30/37-XC2,XF1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 |
| Opory, krídla | C 30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 |
| Prechodové dosky | C 25/30-XC3,XF2,XA1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 |
| Rímsy | C 35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 |
| Podkladný betón pod dlažbu | C 25/30-XC2,XF2 (SK) – Cl 1,0 – Dmax 22 – S3 |
| Zálievkový betón (výplň škár dlažby) | C 30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 8 – S4 |
| Žľabovky | C 25/30-XC2,XF2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 |
| Obrubník záhradný | XF2 (SK) |
| Obrubník cestný | XD3, XF4 (SK) |

### Oceľ

Betonárska výstuž		B500B

Pri ukladaní výstuže je nutné dodržiavať predpísané krytie betónom.

Oceľ konštrukcie Starého mosta				S235

Oceľ mostovky a zosilňujúcich plechov		S355

Konštrukčná oceľ			S235JR

## Príslušenstvo mosta

### Vozovka

Povrch vozovkovej časti bude opatrený materiálom SikaCor Elastomastic TF hrúbky 10 mm.

Povrch chodníkov bude taktiež z materiálu SikaCor Elastomastic TF hrúbky 5mm.

V miestach pred a za mostom bude realizované vozovka v skladbe:

Konštrukcia vozovky cesty, TDZ VI.:

- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu	AC O 11; 70/100; II	STN EN 13108-1	50 mm

- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2	PS,B	STN 73 6129

- asfaltový betón pre podkladovú vrstvu	AC P 16; 70/100; II	STN EN 13108-1	80 mm

- asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2	PI,B	STN 73 6129

- mechanicky spevnené kamenivo	MSK 31,5 GB	STN 73 6126	180 mm

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny fr. 0-31,5	UM ŠD; 31,5 Gc 	STN 73 6126	 min.200 mm

Celkom	      min.510mm

### Ložiská

Uloženie nosnej konštrukcie na opory zabezpečia 4 elastomérne ložiská.

Ložiská budú osadené na betónové bloky s vodorovným povrchom do vrstvy plastmalty. Povrch pre uloženie ložísk musí byť vodorovný, zbavený prachu, nečistôt a príp. mastnoty.

Mostné ložiská musia byť schopné prenášať vypočítané sily a deformácie.

Pre mostné závery je na trhu široká škála výrobkov, definitívny výber uskutoční zhotoviteľ na základe predchádzajúceho súhlasu projektanta.

### Mostné závery

Pre mostné závery je na trhu široká škála výrobkov, definitívny výber uskutoční zhotoviteľ na základe predchádzajúceho súhlasu projektanta

Dilatačná škára na povrchu ríms bude prekrytá plechmi z ocele S235, ktoré budú kopírovať tvar ríms.

Okolo mostných záverov na styku s vozovkou bude vykonaná asfaltová pružná zálievka š. 10 – 20 mm s predtesnením. Na styku s rímsou bude škára utesnená trvalo pružným tmelom, drážku nutné opatriť pre zvýšenie priľnavosti tmelu. Všetky drážky budú vykonané vložením lišty, nie rezaním škáry !!!

Podrobnosti týkajúce sa zrealizovania mostných záverov TKP 24 Mostné závery.

### Odvodnenie mosta

#### Odvodnenie povrchu mosta

Odvodnenie povrchu mosta je zaistené 2,0% strechovitým priečnym a 1,0% pozdĺžnym sklonom mosta. Voda z chodníkových ríms steká do vozovky sklonom 3,0 %. Voda v odvodňovacom prúžku je zachytená mostnými odvodňovačmi. Všetky odvodňovače sú vyústené voľne pod nosnú konštrukciu.

#### Odvodnenie vozovky na predmostiach

Na predmostí (strana za mostom vpravo) bude voda z povrchu vozovky odvedená mimo most na svah prostredníctvom betónového žľabu z tvaroviek, ktorý bude zaústený do jamy vystlanej geotextíliou 300 g/m2 a vysypanej štrkom fr. 32 – 125 mm. Žľabovky, ktoré odvedú vodu z prechodovej oblasti sa uložia kaskádovito, aby zároveň plnili funkciu schodiska

### Rímsy

Na moste sú navrhnuté obojstranné rímsy šírky 1,48m. Rímsy sú tvorené plechom hr. 15 mm. Priečny sklon povrchu ríms je 3,0 % smerom do vozovky. Strana priliehajúca k vozovke bude tvoriť obrubu o celkovej výške 140 mm.

Rímsy na krídlach sú zo železobetónu a plynulo nadväzujú na mostné rímsy.

### Zábradlie

Na vonkajších stranách rímsy na moste bude osadené oceľové zábradlie so zvislou výplňou. Zábradlie bude zložené z jednotlivých panelov, ktoré sa skladajú zo stĺpikov, madla, spodného a horného pásu a zvislej výplne. Stĺpiky budú do konštrukcie ríms kotvené cez oceľovú rúrku, ktorá bude privarená k rímse na moste. Stĺpiky pred a za mostom mimo rímsy budú kotvené cez oceľovú rúrku, ktorá bude votknutá do betónového bloku. Výška zábradlia bude 1,30 m nad povrchom chodníkovej rímsy. V mieste nad mostnými závermi pri oporách rámovej časti bude zrealizovaný dilatačný styk pre posun ± 25 mm (celkový posun 50mm).

### Tesniace škáry

Škáry na styku rôznych materiálov na povrchu predmostí budú utesnené proti prenikaniu vody. Obdobne budú utesnené aj dilatačné a pracovné škáry medzi rovnakými materiálmi.

Na styku plôch so živičným povrchom vozovky bude vykonaná asfaltová modifikovaná zálievka š. 20 mm s predtesnením, aplikovaná do vopred pripravenej drážky v obrusnej vrstve vozovky. Toto bude prevedené pozdĺž obruby chodníkových ríms, pozdĺž mostných záverov a medzi prechodovým blokom ríms a vozovkou.

Škáry pozdĺž ríms, mostných záverov a prechodových blokov ríms budú zrealizované vložením lišty, nie rezaním !!!

Tesniacim tmelom budú utesnené všetky pracovné škáry, škáry rímsy s prechodovým blokom.

### Zvláštne zariadenia

Na mostnom objekte sa nenachádzajú žiadne stále osobitné zariadenia.

### Opevnenia svahov a terénne úpravy

Násypové kužele pri oboch oporách budú v pôdorysnom priemete mosta spevnené dlažbou z lomového kameňa do betónu so škárovaním resp. kamennou rovnaninou. Sklon týchto kužeľov bude cca 1:1,5.

V päte kúžeľa nad hladinou rieky pod mostom sa zhotoví betónový oporný prah v hĺbke  0,8m pod terénom.

Prístup pod mostný objekt je zabezpečený revíznymi schodiskami š. 0,75 m resp. 0,6 m.

Revízne schodiská sú navrhnuté vľavo v smere staničenia pred mostom a vpravo v smere staničenia za mostom pozdĺž krídel až na úroveň revízneho chodníka (lávka). Revízna lávka je šírky 0,75 m, v sklone 5,0 % od líca opory. Je navrhnutá v cca 1,9 m pod úrovňou dolnej hrany nosnej konštrukcie.

Za krídlami opôr a medzi schodiskom a krídlom opory sa terén spevní kamennou dlažbou ukladanou do betónu z dôvodu zabránenia eróznej činnosti vody a jej zatekania za krídla.

Na oboch koncoch ríms sa zrealizujú prechodové bloky z lomového kameňa do betónu s preklápajúcim sa horným povrchom z 3,0% do vozovky na 8,0% od vozovky, rovnako ako nadväzujúca nespevnená krajnica. Spevnený prechodový blok za rímsou vpravo za mostom bude s nátokom, cez ktorý  sa odvedie voda z prechodovej oblasti. Žľabovky, ktoré odvedú vodu z prechodovej oblasti sa uložia kaskádovito, aby zároveň plnili funkciu schodiska.  Prechodové bloky budú zo strany od vozovky ohraničené cestným obrubníkom, z ostatných strán záhradným obrubníkom.

Požadované vlastnosti lomového kameňa pre opevnenie svahov

- magmatická hornina,

- trieda akosti II,

- pevnosť v tlaku min. 80 MPa,

- nasiakavosť max.3%.

Po dokončení stavby sa vykoná vyčistenie okolia mosta a priľahlého územia v celom priestore staveniska.

## Povrchová úprava oceľových častí

Povrchová úprava všetkých kovových konštrukcií musí spĺňať TP 068 - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, vydaných MDVRR 12/2013, pre stupeň koróznej agresivity C4, vysoká, podľa STN ISO 9223, so životnosťou vysokou – nad 15 rokov.

Oceľové časti, ktoré sú trvalo v styku so vzduchom je nutné na povrchu chrániť proti korózii.

Protikorózna ochrana oceľových častí bude uskutočnená nasledovne:

Pohľadové plochy a celá priehradová konštrukcia:

- stupeň prípravy povrchu Sa2½ (Podľa STN EN ISO 8501-1)

- základný epoxidový náter – zinkový prach v min hrúbke 60 µm

- medzivrstvový epoxidový náter v min hrúbke 100 µm

- vrchný polyuretánový náter v min hrúbke 80 µm (farebný odtieň RAL určí investor stavby).

Plech mostovky:

- stupeň prípravy povrchu Sa2½ (Podľa STN EN ISO 8501-1)

- základný epoxidový náter-polyester + kremičitý piresok v min hrúbke (0,5-1,0 mm) 1000 µm

- vrchný polyuretánový náter–polyester v min hrúbke 1000 µm

(farebný odtieň RAL určí investor stavby).

Krycie plechy mostných záverov, zábradlie a pod.

- stupeň prípravy povrchu Sa2½ (Podľa STN EN ISO 8501-1)

- žiarové zinkovanie

- základný epoxidový náter v min hrúbke 80 µm

- medzivrstvový epoxidový náter v min hrúbke 100 µm

- vrchný polyuretánový náter v min hrúbke 60 µm (farebný odtieň RAL určí investor stavby).

# výstavba mosta

## Postup a technológia výstavby mosta

Stavebné práce na rekonštrukcii mostného objektu začnú až po úplnej uzávere mostného objektu.

### Etapizácia výstavby

- Etapa

- Odhumusovanie

- Odstránenie pôvodnej NK a opôr

- Vytýčenie spodnej stavby

- Výkop stavebných jám a realizácia pilót

- Vybudovanie spodnej stavby (základ, driek, osadenie ložísk)

- Etapa

- Montáž oceľovej NK za mostom

- Osadenie oceľovej konštrukcie žeriavom

- Etapa

- Realizácia záverných múrikov a prechodových dosiek

- Realizácia izolačného systému

- Montáž odvodňovacieho systému

- Vybudovanie ríms

- Osadenie mostných záverov

- Zriadenie vozovky

- Osadenie bezpečnostných zariadení

- Umiestnenie značiek pre sledovanie trvalých pretvorení

- Opevnenie mostných kúžeľov, úprava terénu okolo objektu

## Súvisiace časti stavby

Výstavba mosta priamo súvisí s uvedenými objektami stavby:

101-00  Rekonštrukcia cesty „Kladzany-Hencovce“

601-00  Preložka STL plynovodu

# Zaťažkávacie skúšky

V zmysle ustanovení STN 73 6209, pre mosty s rozpätím väčším ako 18,0 m bude na objekte vykonaná statická zaťažovacia skúška mosta. V rámci zaťažovacej skúšky je potrebné overiť maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie, pokles a zvislosť podpier a stlačenie ložísk. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorý schváli autorský dozor.

Pre overenie navrhovanej dĺžky a únosnosti pilót budú realizované statické zaťažovacie skúšky pilót. Skúšobné pilóty budú realizované ako nesystémové t.j. nebudú súčasťou základu mostného objektu. Bude realizovaná 1 skúška nesystémovej pilóty pre každú oporu

Na všetkých veľkopriemerových pilotách prebehne skúška integrity PIT a pod každou podperou sa na 1 pilóte zrealizuje skúška integrity pilót metódou CHA..

# Dlhodobé sledovanie objektu

V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konštrukcii osadia po oboch stranách 3 značky pre sledovanie trvalých deformácii nosnej konštrukcie. Ako značky sa použijú oceľové guľové klince. Zároveň sa do dolnej časti driekov opôr (cca 0,5m nad terénom) osadia čapové nivelačné značky na meranie sadania. Značky musia byť vyhotovené z nekorodujúceho materiálu.

V tesnej blízkosti mosta sa osadia pozorovacie body, z ktorých sa bude merať pohyb meračských značiek. Presnosť pozorovacích bodov bude kontrolovaná zo vzťažných bodov, ktoré budú osadené v blízkosti mosta po obidvoch stranách mosta tak, aby z nich bolo možné zamerať pozorovacie body.

# RôZNE

Zhotoviteľ stavby bude realizovať objekt z materiálov s atestami a certifikáciou. Počas realizácie stavby je potrebne dodržiavať všetky bezpečnostne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví.

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platne predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä „Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko“ a „Vyhlášku 147/2013 Z. z. o bezpečnosti prace a technických zariadení pri stavebných prácach“.

V Košiciach, 02/2019											Ing. Jakub Kubás